ΑΙΤΗΣΗ

Του Δρ Ηλία Μπουζαλά

Εντεταλμένου Ερευνητή

Του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών

Ερευνών Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 365398

e-mail: bouzalas@vri.gr

Θέρμη 29/11/2022

Προς:  Επιτροπή Προμηθειών

του ΙΚΕ

Θέμα: «Προμήθεια αναλωσίμων»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Exploring the role of domesticated and productive animals in the circulation of SARS-CoV-2 - CoVET-19», παρακαλώ να εγκρίνετε την προμήθεια αναλωσίμων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα 1. Ειδικά αντιδραστήρια για την ποσοτική ανίχνευση του SARS CoV 2

| α/α | CPV | Είδη προς προμήθεια | Εκτιμώμενες Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33924000-3 | Τεμάχιο μονόκλωνου RNA του ιού SARS CoV 2 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση ιικού φορτίου σε επιμολυσμένα από τον ιό υλικά. Περιεκτικότητα τουλάχιστον 1000000 copies/μl και συσκευασία τουλάχιστον 100 μl. Εγκεκριμένο από την EE. | 1 |

αξίας 80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έξοδα αποστολής.

Ομάδα 2. Υλικά μεταφοράς και αποθήκευσης δειγμάτων

| α/α | CPV | Είδη προς προμήθεια | Εκτιμώμενες Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33790000-4 | Σωληνάρια μεταφοράς δείγματος (στυλεού) κατάλληλων για την εξέταση SARS-CoV-2 με μοριακές μεθόδους. Τα σωληνάρια να περιέχουν κατάλληλο συντηρητικό τύπου VTM, για μεταφορά του δείγματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για τουλάχιστον 48 ώρες . Το σωληνάριο να είναι χωρητικότητας 10 ml και να περιέχει τουλάχιστον 3 ml συντηρητικό. Σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. | 200 |
| 2 | 33790000-4 | Στυλεός (τύπου flocked swab) πλαστικός (με άξονα από πλαστικό) και άκρο (βύσμα) από συνθετικό υλικό (πολυεστέρα-νάιλον) ιδανικός για λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση ιών (COVID-19 κλπ). Αποστειρωμένος σε ατομική αεροστεγή συσκευασία. Συσκευασία των 100 στυλεών. Χρόνος ζωής: 2 έτη (από την ημερομηνία παραγωγής). Φύλαξη: 2-30°C. Mήκους 150mm με εύχρηστο break point στα 80mm (εγκοπή 1mm έτοιμη από τον κατασκευαστή για εύκολη κατάτμηση από το χρήστη χωρίς τη χρήση κοπτικού μέσου) που ταιριάζει ιδανικά σε σωληνάριο όγκου 10ml. 3mm μέγιστη διάμετρος στο χερούλι, μειωμένης διαμέτρου μετά το break point προς το άκρο (βύσμα). Aπό εύκαμπτο πλαστικό, με βύσμα μήκους 24mm και διαμέτρου 2.5mm ιδανικός για λήψη από ρινοφάρυγγα. Διαθέτει CE Mark/IVD | 1200 |

αξίας 220 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Συνολική αξία 300 ευρώ, ΑΠ. 12745/2022-α/α 1841  ΑΔΑ 6ΗΓΠΟΞ3Μ-65Χ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας.

Κοινοποίηση:

Ομάδα1: Life Science Chemilab, Αμαράντου 33, 56431, Ανω Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη, 2310650660, customercare@lsc.gr, Υπόψιν κας Μακρή Ελένης

Ομάδα 2: Diachel, Ορειβασίου 2 & Κ.Τσαλδάρη 78, Τ.Κ.114 76 Αθήνα, Tηλ.:  2107239306 , a.vlahou@diachel.gr, Υπόψιν κας Αθηνάς Βλάχου

Με εκτίμηση

Δρ. Ηλίας Μπουζαλάς

Επιστημονικός Υπεύθυνος