# Δρ. Σ.   Σωτηράκη          					 Θεσ/νίκη        23-11-2021

Διευθύντρια Ερευνών

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών

Ερευνών Θεσσαλονίκης

57001 Θέρμη

ΠΡΟΣ:   Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Προμήθεια πολυκάναλης πιπέτας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς”

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην διερεύνηση της αγοράς για την προμήθεια μίας πολυκάναλης πιπέτας για τις ανάγκες του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς”

Συνημμένα βρείτε τις σχετικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρονική πιπέττα μεταβλητού όγκου 8-καναλιών 50-1200μl

Να απαιτεί χαμηλές δυνάμεις πιπεταρίσματος

Να είναι ελαφριά

Να διαθέτει οθόνη στην οποία να φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας, ο όγκος πιπεταρίσματος, και η ένδειξη της μπαταρίας

Να διαθέτει τουλάχιστον 5 τρόπους λειτουργίας: (κανονική, αντίστροφη, επαναληπτική, ανάμιξη και ανοιχτή για προγραμματισμό από τον χρήστη)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου, έως του ποσού των 1.300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ ΩΙ8ΧΟΞ3Μ-92Λ, Αριθ. Πρωτ.: 59976/2021 - 17/11/2021, AA: 4498.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με εκτίμηση

Δρ. Σ. Σωτηράκη

Διευθύντρια Ερευνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος